УТВЕРЖДЕНЫ

решением Думы

от "19" марта 2015 года  № 75

Местные нормативы градостроительного проектирования

Ручейского муниципального образования

Местные нормативы градостроительного проектирования Ручейского муниципального образования включают в себя:

1) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования;

2) основную часть, содержащую расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Ручейского муниципального образования, объектами благоустройства территории и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения;

3) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

# 1. Правила и область применения расчетных показателей

минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения

Ручейского муниципального образования,

объектами благоустройства территории и расчетных показателей

максимально допустимого уровня территориальной доступности

таких объектов для населения сельского поселения

1.1. В целях настоящего нормативного правового акта используются следующие основные понятия:

1) градостроительное проектирование — деятельность по подготовке проекта генерального плана, предложений о внесении изменений в генеральный план муниципального образования, документации по планировке территории;

2) расчетный показатель — количественная характеристика обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, в том числе обеспеченности населения объектами обслуживания и их территориальной доступности;

3) объекты обслуживания — объекты образования, социального обслуживания населения, здравоохранения, отдыха, физкультуры и спорта, культуры, коммунально-бытового обслуживания, обеспечивающие благоприятные условия жизнедеятельности населения (включая инвалидов);

4) территориальная доступность — количественное значение расстояния или времени маршрута от границ земельного участка объекта обслуживания до жилых зданий;

5) функциональные зоны — зоны, для которых генеральным планом сельского поселения определены границы и функциональное назначение;

6) территориальные зоны — зоны, для которых правилами землепользования и застройки сельского поселения определены границы и установлены градостроительные регламенты;

7) многоквартирный дом — совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме;

8) индивидуальные жилые дома — отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три, предназначенные для проживания одной семьи;

9) малоэтажные многоквартирные жилые дома — малоэтажные многоквартирные жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из одной или нескольких блок-секций, количество которых не превышает четыре, в каждой из которых находятся несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования;

10) жилые дома блокированной застройки (также — блокированные жилые дома) — жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования.

Блокированные жилые дома (относятся к многоквартирным жилым домам в соответствии со СНиП 31-01-2003 «Жилые здания многоквартирные») — здания с количеством этажей не более чем три, состоящие из двух квартир и более, каждая из которых имеет непосредственный выход на приквартирный участок, в том числе при расположении ее выше первого этажа. Блокированный тип многоквартирного дома может иметь объемно-планировочные решения, при которых один или несколько уровней одной квартиры располагаются над помещениями другой квартиры, или когда автономные жилые блоки имеют общие выходы, чердаки, подполья, шахты коммуникации, инженерные системы.

Блокированные жилые дома (относятся к индивидуальным жилым домам в соответствии со СНиП 31-02-2001 «Жилые дома одноквартирные») — здания с количеством этажей не более чем три, состоят из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседними блоками, не имеет помещений, расположенных над помещениями других жилых блоков, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования.

1.2. Местные нормативы градостроительного проектирования Ручейского муниципального образования (далее — местные нормативы) устанавливают совокупность расчетных показателей:

1) минимально допустимого уровня обеспеченности:

а) объектами местного значения поселения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

б) объектами благоустройства территории;

в) иными объектами местного значения населения Ручейского муниципального образования;

2) максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Ручейского муниципального образования.

1.3. Местные нормативы действуют на территории сельского поселения и распространяются на проектирование новых и реконструкцию застроенных территорий сельского поселения.

1.4. Подготовка проекта генерального плана Ручейского муниципального образования и внесение изменений в генеральный план Ручейского муниципального образования осуществляются с учетом местных нормативов градостроительного проектирования.

1.5. Подготовка документации по планировке территорий и внесение в нее изменений осуществляются в соответствии с требованиями местных нормативов градостроительного проектирования.

1.6. Утвержденные местные нормативы подлежат внесению в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности.

1.7. В случае утверждения областных нормативов градостроительного проектирования, содержащих минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека выше, чем аналогичные расчетные показатели, содержащиеся в местных нормативах, в пределах Ручейского муниципального образования применяются соответствующие областные нормативы градостроительного проектирования.

В случае если в нормативах градостроительного проектирования Иркутской области установлены предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для населения Ручейского муниципального образования, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Ручейского муниципального образования не могут превышать эти предельные значения.

1.8. Местные нормативы градостроительного проектирования применяются в Ручейском муниципальном образовании во взаимосвязи со следующими показателями:

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства градостроительных регламентов правил землепользования и застройки Ручейского муниципального образования (далее — правила землепользования и застройки);

2) технические регламенты безопасности в области градостроительного проектирования, установленные в соответствии с федеральным законодательством;

3) требования областных нормативов градостроительного проектирования в части вопросов местного значения, не нормируемых местными нормативами;

4) иные показатели, используемые при градостроительном проектировании (в том числе нормы и правила благоустройства территории, муниципальные стандарты предоставления услуг социальной сферы).

1.9. Местные нормативы являются обязательными:

1) для органов местного самоуправления Ручейского муниципального образования при осуществлении полномочий в области градостроительной деятельности по подготовке и утверждению:

а) внесения изменений в генеральный план Ручейского муниципального образования;

б) программ, планов содержащих мероприятия, выполнение которых направлено на реализацию генерального плана Ручейского муниципального образования;

в) документации по планировке территории, изменений в указанную документацию;

г) условий аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства (в пределах своей компетенции);

д) условий аукционов на право заключить договор о развитии застроенной территории;

2) для органов государственной власти при осуществлении полномочий в области градостроительной деятельности:

а) в случае совместной (с органами местного самоуправления) подготовки проектов документов территориального планирования;

б) при подготовке условий аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства;

3) для победителей аукционов:

а) по продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для его комплексного освоения в целях жилищного строительства (в случае наличия соответствующих требований в условиях аукциона);

б) на право заключить договор о развитии застроенной территории (в случае наличия соответствующих требований в условиях аукциона и договорах о развитии застроенных территорий);

4) для лиц, подготавливающих проекты о внесении изменений в генеральный план Ручейского муниципального образования, проекты документации по планировке территории, предложения о внесении изменений в указанную документацию и иную документацию градостроительного проектирования по заказам и техническим заданиям органов местного самоуправления муниципального образования.

1.10. Администрация Ручейского муниципального образования осуществляет мониторинг развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и контроль за достижением значений местных нормативов посредством:

а) осуществления проверки соответствия проектов документации по планировке территорий генеральному плану муниципального образования, правилам землепользования и застройки муниципального образования, техническим регламентам;

б) подготовки комплексных (целевых, инвестиционных) программ (с планированием мер по уменьшению либо устранению разницы между значениями показателей, характеризующих текущую ситуацию, и значениями местных нормативов) и отчета об их исполнении.

1.11. Достижение значений местных нормативов осуществляется при обязательном соблюдении всеми субъектами градостроительной деятельности:

а) требований безопасности, определённых техническими регламентами, а до их принятия – строительными нормами и правилами, в части, не противоречащей законодательству;

б) градостроительных регламентов, установленных правилами землепользования и застройки.

1.12. Достижение значений местных нормативов обеспечивается посредством выполнения следующих действий:

1) подготовка документации по планировке территории в целях:

а) реализации решений генерального плана Ручейского муниципального образования по вопросам обеспечения территорий социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой путем детализации и уточнений таких решений применительно к различным территориям муниципального образования;

б) установления красных линий, границ земельных участков, необходимых для строительства объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, определения границ озелененных и иных территорий общего пользования, границ зон действия публичных сервитутов;

2) формирование в соответствии с документацией по планировке территории земельных участков, необходимых для строительства объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры или частей земельных участков, подлежащих обременению публичным сервитутом, их кадастровый учет;

3) предоставление земельных участков для строительства объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры;

4) включение в комплексные (целевые, инвестиционные) программы объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры;

5) включение в состав условий аукционов на право заключения договоров о развитии застроенных территорий обязательств победителей по строительству объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры;

6) включение в условия аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства обязательств победителей по строительству объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры;

7) подготовка адресуемых органам государственной власти Иркутской области предложений об участии в финансировании строительства объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры;

8) обеспечение условий для стимулирования правообладателей земельных участков к созданию и преобразованию объектов капитального строительства в соответствии с градостроительными регламентами.

2. Основная часть: расчетные показатели минимально допустимого уровня

обеспеченности объектами местного значения

Ручейского муниципального образования,

объектами благоустройства территории и расчетные показатели

максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

для населения сельского поселения

2.1. Плотность населения

Таблица № 2.1.1

| Жилая зона | Плотность населения, чел./га |
| --- | --- |
| 1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами, земельные участки, га: |  |
| 0,04 | 40 |
| 0,06 | 33 |
| 0,08 | 30 |
| 0,10 | 24 |
| 0,12 | 21 |
| 0,15 | 15 |
| 0,20 | 12 |
| 2. Зона застройки малоэтажными блокированными жилыми домами | 50 |

2.2. Жилищная обеспеченность

Для определения параметров планируемого развития функциональных жилых зон устанавливаются следующие нормативы жилищной обеспеченности на одного человека:

– на срок до 2020 года – не менее 25 кв. м общей площади жилых помещений;

– на срок с 2020 года до 2035 года – не менее 28 кв. м общей площади жилых помещений.

2.3. Распределение жилищного строительства по видам жилой застройки

Таблица № 2.3.1

| Вид строительства | Доля в суммарном жилищном строительстве, % |
| --- | --- |
| 1. Индивидуальное жилищное строительство: |  |
| п. Ручей | 6 |
| п. Бобровка | 100 |
| с. Каймоново | 75 |
| д. Максимово | 100 |
| 2. Строительство малоэтажных жилых домов: |  |
| п. Ручей | 94 |
| п. Бобровка | — |
| с. Каймоново | 25 |
| д. Максимово | — |

2.4. Размеры земельных (приквартирных) участков, предоставляемых на территориях строительства и территориях реконструкции существующей застройки

Таблица № 2.4.1

| Объекты жилого назначения | Площадь, м2 |
| --- | --- |
| 1. Объекты индивидуального жилищного строительства | 600 (включая площадь застройки) |
| 2. Блокированные дома (жилые блоки которых рассматриваются как отдельные одноквартирные дома) | 300 (включая площадь застройки) |

2.5. Объекты образовательных организаций

Таблица № 2.5.1

| Наименование объекта | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. Дошкольные образовательные организации | количество мест на одну тысячу жителей | 45 |
| 2. Общеобразовательные организации |  | 105 |
| 3. Образовательные организации дополнительного образования детей (в том числе музыкальные, художественные школы, школы искусств, спортивные школы, дома детского творчества) |  | 11 |
| 4. Минимальная наполняемость муниципальных организаций среднего общего образования | количество мест в одном классе | 25 |
| 5. Максимальная вместимость малокомплектных школ: | количество мест |  |
| 1) начальная школа |  | 80 |
| 2) основная школа |  | 250 |
| 3) средняя школа |  | 500 |

2.6. Объекты здравоохранения

Таблица № 2.6.1

| Наименование объекта | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. Муниципальные амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений в смену на 1000 чел. | 22 |
| 2. Фельдшерско- акушерский пункт | объектов на поселение | 1 |
| 3. Выдвижные пункты скорой медицинской помощи | объектов на 5000 жителей | 1 |
| 4. Аптечные организации | объектов на поселение | 1 |
| 5. Учреждения для централизованного приготовления и снабжения детей до 1 года качественным питанием (молочные кухни) | порций в сутки на одного ребёнка | 4 |

2.7. Объекты физической культуры и спорта

Таблица № 2.7.1

| Наименование объекта | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. Спортивный комплекс | квадратных метров общей площади пола на тысячу жителей | 67 |
| 2. Бассейн общего пользования | квадратных метров площади зеркала воды на тысячу жителей | 22 |
| 3. Плоскостное спортивное сооружение | квадратных метров на тысячу жителей | 1860 |

## 2.8. Объекты услуг торговли, общественного питания, бытового обслуживания, связи, кредитно-финансовых организаций, гостиничных услуг

## Таблица № 2.8.1

| Наименование объекта | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. Организация торговли | торговая площадь, кв. м на тысячу жителей | 710 |
| 2. Организация общественного питания | количество мест на тысячу жителей | 38 |
| 3. Организация бытового обслуживания | количество рабочих мест на тысячу жителей | 9 |
| 4. Отделение связи | количество объектов на 10 тысяч жителей | 1,7 |
| 5. Отделение банка | количество объектов на 10 тысяч жителей | 1 |
| 6. Гостиница | количество мест на тысячу жителей | 6 |

2.9. Объекты досуга, культуры, искусства

Таблица № 2.9.1

| Наименование объекта | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. Клуб (помещение) для организации досуга населения, располагаемые в квартале, микрорайоне | количество мест на тысячу жителей | 76 |
| 2. Кинотеатр |  | 25 |
| 3. Выставочный зал |  | 10 |
| 4. Библиотека | количество объектов | 1 |
| 5. Лекторий | количество мест на тысячу жителей | 2 |
| 6. Музей | количество объектов | 1 |

2.10. Объекты коммунально-бытового назначения

Таблица № 2.10.1

| Наименование объекта | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. Баня | количество мест на 1 тыс. жителей | 5 |
| 2. Химчистка | количество вещей в смену на 1 тыс. жителей, кг | 11,4 |
| 3. Прачечная |  | 120 |

2.11. Озеленение функциональных зон

Таблица № 2.11.1

| Функциональная зона | Доля озеленённых территорий общего и ограниченного пользования в общей площади территории зоны, % |
| --- | --- |
| 1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 5 |
| 2. Зона застройки малоэтажными жилыми домам (1–3 этажа) | 25 |
| 3. Зона дошкольных образовательных организаций | 50 |
| 4. Зона размещения объектов здравоохранения | 55 |
| 5. Зона размещения объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования | 40 |
| 6. Зона размещения объектов культурно-досугового назначения | 20 |
| 7. Зона размещения объектов физкультуры и спорта | 40 |
| 8. Зона объектов культового назначения | 10* |
| 9. Производственные зоны | 10** |
| * — Озеленённые территории общего пользования ** — Озеленённые территории общего пользования при отсутствии необходимости установления санитарно-защитных зон |

2.12. Площади территорий для размещения объектов рекреационного назначения

Таблица № 2.12.1

| Объект рекреационного назначения | Площадь территории для размещения объекта рекреационного назначения не менее, га |
| --- | --- |
| 1. Парк культуры и отдыха | 15 |
| 2. Сад | 3 |
| 3. Сквер | 0,5 |
| 4. Пляж | из расчёта 5 м2 на одного посетителя, 0,25 м береговой линии на одного посетителя |

2.13. Обеспеченность объектами рекреационного назначения

Таблица № 2.13.1

| Объект рекреационного назначения | Обеспеченность одного человека, м2 |
| --- | --- |
| 1. Озеленённые территории общего пользования | 12 |

2.14. Площади озеленения территорий объектов рекреационного назначения

Таблица № 2.14.1

| Объект рекреационного назначения | Площадь озеленения, % |
| --- | --- |
| 1. Парк культуры и отдыха | 80 |
| 2. Сад | 90 |
| 3. Сквер | 95 |
| 4. Пляж | 20 |

2.15. Транспортное обслуживание

Таблица № 2.15.1

| Нормируемый показатель | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта | отношение протяжённости к площади застроенных территорий, км/км2 | 2,5 |
| 2. Обеспеченность населения легковыми автомобилями | количество автомобилей на 1000 жителей | 300 |
| 3. Обеспеченность населения легковыми такси |  | 3 |
| 4. Обеспеченность легкового автотранспорта автозаправочными станциями | количество топливораздаточных колонок на 1200 автомобилей | 1 |
| 5. Обеспеченность легкового транспорта станциями технического обслуживания | количество постов на 200 легковых автомобилей | 1 |

2.16. Объекты пожарной охраны

Таблица № 2.16.1

| Наименования объекта | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. Пожарное депо | объект/пожарный автомобиль | 1/2 |

2.17. Озеленение территорий санитарных разрывов, отделяющих автомобильные и железные дороги от объектов жилой застройки

Таблица № 2.17.1

| Линейные объекты, в отношении которых установлены санитарные разрывы | Площадь озеленения, % |
| --- | --- |
| 1. Автомобильные дороги | 60 |
| 2. Железные дороги | 50 |

2.18. Территориальная доступность объектов общественного назначения

Таблица № 2.18.1

| Объекты социального назначения | Территориальная доступность |
| --- | --- |
|  | метры | минуты |
| 1. Дошкольные образовательные организации | 350 | — |
| 2. Общеобразовательные организации | — | 50 |
| 3. Образовательные организации дополнительного образования детей | — | 60 |
| 4. Помещения для физкультурно-оздоровительных и досуговых занятий | — | 30 |
| 5. Амбулаторно-поликлинические учреждения | — | 30 |
| 6. Аптеки | — | 30 |
| 7. Предприятия торгово-бытового обслуживания повседневного пользования | 1600 | — |
| 8. Отделения связи и Сбербанка России, опорный пункт охраны порядка | — | 15 |
| 9. Центр административного самоуправления | — | 60 |

2.19. Объекты инженерной инфраструктуры

Таблица № 2.19.1 Электроснабжение

| Показатель | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. Электропотребление одного человека в год: | киловатт-часов |  |
| не оборудованные электроплитами |  | 950 |
| оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата) |  | 1350 |
| 2. Использование максимума электрической нагрузки одного человека в год: | ч/год |  |
| не оборудованные электроплитами |  | 4100 |
| оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата) |  | 4400 |

Таблица № 2.19.2 Теплоснабжение

| Здания строительства после 2015 г. | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. Объекты индивидуального жилищного строительства | Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию, Вт на 1 м2 | 84,0 |
| 2. Малоэтажная, блокированная застройка |  | 71,0 |

Таблица № 2.19.3 Водоснабжение

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут |
| --- | --- |
| 1. Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн | 125 |
| 2. То же, с ванными и местными водонагревателями | 160 |
| 3. То же, с централизованным горячим водоснабжением | 230 |

Таблица № 2.19.4 Водоотведение

| Показатель | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. Средний за год суточный отвод сточных вод по отношению к расходу воды, | % | 100 |
| в том числе хозяйственно-бытовых вод |  | 100 |

Таблица № 2.19.5 Газоснабжение

| Показатель | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. Потребление газа | на человека в год, куб. м | 220 |

2.20. Нормы накопления отходов

Таблица № 2.20.1

| Бытовые отходы | Количество бытовых отходов, чел./год |
| --- | --- |
|  | кг | л |
| 1. Твердые: |  |  |
| от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом | 190 | 900 |
| от прочих жилых зданий | 300 | 1100 |
| 2. Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) | — | 2000 |

2.21. Инженерная подготовка и защита территорий

Таблица № 2.21.1

| Показатель | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. Отвод поверхностных вод в п. Ручей | отношение протяжённости дождевой канализации к площади жилых территорий населенного пункта, км/км2 | 1,8 |
| 2. Защита территории от затопления и подтопления | превышения бровки подсыпанной территории относительно уровня расчётного горизонта высоких вод, м | 0,5 |

3. Материалы по обоснованию расчетных показателей,

содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

Ручейского муниципального образования

3.1. Плотность населения

Плотность населения определяется количеством жителей, приходящихся на единицу площади территории жилой зоны. Плотность населения определена с учётом приложения 5 СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", при среднем размере семьи равном трём человекам (по Иркутской области средний размер семьи равен 2,7). Общие размеры территорий в жилых зонах в расчете на 1000 человек определены пунктом 5.3 «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89» (далее — СП 42.13330.2011).

Ориентировочно необходимая общая территория микрорайона с индивидуальной жилой застройкой или блокированной определяется по формуле: площадь земельного участка плюс 0,07 га умноженное на количество земельных участков. Например, планируется застройка микрорайона, предназначенного для индивидуального жилищного строительства с пятьюдесятью земельными участками по 0,15 га каждый: (0,15 га+0,07 га)*50=11 га.

3.2. Жилищная обеспеченность

Норматив обеспеченности жильем в расчете на одного человека в Ручейском муниципальном образовании рассчитан с учетом достигнутого уровня средней жилищной обеспеченности, Постановления Правительства РФ от 17.12.2010 N 1050 (ред. от 18.10.2014) «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011–2015 годы», Распоряжения Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662–р (ред. от 08.08.2009) «О Концепции долгосрочного социально–экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года», проекта схемы территориального планирования Иркутской области.

Расчетные показатели минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений для индивидуальной жилой застройки не нормируются, а определяются исходя из среднего размера семьи.

3.3. Распределение жилищного строительства по видам жилой застройки

Распределение жилищного строительства по видам жилой застройки определено с учётом генерального плана и комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования.

3.4. Размеры земельных (приквартирных) участков, предоставляемых на территориях строительства и территориях реконструкции существующей застройки

Размеры земельных участков, на которых расположены дома жилые одноквартирные, размеры приквартирных земельных участков, примыкающих к домам, приняты согласно Приложению Д СП 42.13330.2011, «СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства».

3.5. Объекты образовательных организаций

Необходимый минимум объектов обслуживания для постоянно проживающего населения Ручейского муниципального образования рассчитан согласно приложению Ж СП 42.13330.2011, Распоряжению Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р «Социальные нормативы и нормы» и проекту региональных нормативов градостроительного проектирования.

3.6. Объекты здравоохранения

Необходимый минимум объектов обслуживания для постоянно проживающего населения Ручейского муниципального образования рассчитан согласно приложению Ж СП 42.13330.2011, Распоряжению Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р «Социальные нормативы и нормы» и проекту региональных нормативов градостроительного проектирования.

3.7. Объекты физической культуры и спорта

Необходимый минимум объектов обслуживания для постоянно проживающего населения Ручейского муниципального образования рассчитан согласно приложению Ж СП 42.13330.2011. Распоряжению Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р «Социальные нормативы и нормы» и проекту региональных нормативов градостроительного проектирования.

3.8. Объекты услуг торговли, общественного питания, бытового обслуживания, связи, кредитно-финансовых организаций, гостиничных услуг

Необходимый минимум объектов обслуживания для постоянно проживающего населения Ручейского муниципального образования рассчитан согласно приложению Ж СП 42.13330.2011.

Показатель по отделениям связи рассчитан  в соответствии с Приказом Минсвязи СССР от 27.04.1981 N 178 «О введении нормативов развития и размещения в городах и сельской местности сети отделений и пунктов почтовой связи системы Министерства связи СССР». В соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования показатель значительно меньше (менее 1,1 объекта на 10 000 человек).

3.9. Объекты досуга, культуры, искусства

Необходимый минимум объектов обслуживания для постоянно проживающего населения Ручейского муниципального образования рассчитан согласно приложению Ж СП 42.13330.2011.

3.10. Объекты коммунально- бытового назначения

Необходимый минимум объектов обслуживания для постоянно проживающего населения Ручейского муниципального образования рассчитан согласно приложению Ж СП 42.13330.2011 и проекту региональных нормативов градостроительного проектирования.

3.11. Озеленение функциональных зон

Нормативные требования к доле озелененных территорий общего и ограниченного пользования в общей площади территории приведены с учетом СП 42.13330.2011 и генерального плана Ручейского муниципального образования.

3.12. Площади территорий для размещения объектов рекреационного назначения

Площадь территории парков, садов и скверов принята, учитывая пункт 9.19 СП 42.13330.2011, размеры пляжей - пункт 9.32 СП 42.13330.2011.

3.13. Обеспеченность объектами рекреационного назначения

Площадь озелененных территорий общего пользования принята в соответствии с требованиями пункта 9.14 таблицы 4 СП 42.13330.2011.

3.14. Площади озеленения территорий объектов рекреационного назначения

Процент площади озеленения территорий объектов рекреационного назначения определен, исходя из СП 42.13330.2011 и генерального плана Ручейского муниципального образования.

3.15. Транспортное обслуживание

Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта на застроенных территориях принимается в соответствии с пунктом 11.14 СП 42.13330.2011 и с генеральным планом Ручейского муниципального образования.

Обеспеченность населения легковыми автомобилями и легковыми такси принимается, исходя из пункта 11.3 СП 42.13330.2011.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями принимается согласно п.11.27 СП 42.13330.2011, станциями технического обслуживания согласно п.11.26 СП 42.13330.2011.

3.16. Объекты пожарной охраны

Расчет обеспеченности в объектах пожарной охраны произведён в соответствии с НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» и Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и генеральным планом Ручейского муниципального образования.

3.17. Озеленение территорий санитарных разрывов, отделяющих автомобильные и железные дороги от объектов жилой застройки

Процент озеленения территорий санитарных разрывов, отделяющих автомобильные и железные дороги от объектов жилой застройки, установлен учитывая СП 42.13330.2011.

3.18. Территориальная доступность объектов общественного назначения

Радиус территориальной доступности объектов общественного назначения определен из пункта 10.4 таблицы 5 СП 42.13330.2011, проекта региональных нормативов градостроительного проектирования и из пункта 6.2.3 СП 30-102-99.

3.19. Объекты инженерной инфраструктуры

3.19.1. Электроснабжение

Показатели электропотребления приняты согласно приложению Н СП 42.13330 и проекта региональных нормативов градостроительного проектирования.

3.19.2. Теплоснабжение

Расчетные часовые расходы тепла жилых зданий строительства после 2015 г. определены согласно приложению В «СП 124.13330.2012. Тепловые сети».

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления принята минус 45 °C согласно пункту 10.1 и таблице 3.1 «СП 131.13330.2012. Строительная климатология».

3.19.3. Водоснабжение

При проектировании систем водоснабжения населенных пунктов удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения было принято по таблице 1 «СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*».

3.19.4. Водоотведение

При проектировании систем водоотведения населенных пунктов средний (за год) суточный отвод сточных вод по отношению к расходу воды, в том числе хозяйственно-бытовых вод, исходя из п.5.1.1 «СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения» (далее — СП 32.13330.2012), принимается равным 100% от водопотребления.

3.19.5. Газоснабжение

Норматив обеспеченности объектами газоснабжения (индивидуально-бытовые нужды населения) принят согласно СП 124.13330.2012 и «СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

3.20. Нормы накопления отходов

Нормы накопления бытовых отходов приняты согласно Приложению М СП 42.13330.2011.

3.21. Инженерная подготовка и защита территорий

Расчётный показатель отвода поверхностных вод определён как соотношение протяжённости планируемых к строительству линейных объектов дождевой канализации к площади территории поселения, занятой планируемой в соответствии с генеральным планом застройкой.

Сооружения и мероприятия для защиты от затопления проектируются, учитывая требования СНиП 2.04.03-85 и СП 104.13330.2012.

При защите территории от затопления подсыпкой отметку бровки берегового откоса территории следует определять в соответствии с требованиями п.3.11 «СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления».